Unità formativa

classe I Operatore elettrico elettronico

IMPIANTISTICA CIVILE

Indirizzo di qualifica: Installatore manutentore di impianti elettrici civili e industriali

N. ore 50

Disciplina: Elettrotecnica – Esercitazioni pratiche

Periodo di realizzazione:

Compito/prodotto: progettazione e realizzazione di sistemi di comando illuminazione

Competenze tecnico professionali di riferimento (da OSA 2007)

| Competenze | Abilità | Conoscenze |
| --- | --- | --- |
| Progettare semplici impianti | Individuare i tracciati e le apparecchiature necessarie Tracciare gli schemi funzionali dell’impianto Tracciare gli schemi costruttivi dell’impianto Realizzare impianti elettrici su progetto/disegno in laboratorio | Impianto interrotto e presa di corrente Impianto deviato Impianto invertito Impianti con regolatore di luminosità, crepuscolare e orari Impianti di illuminazione con lampade fluorescenti Impianti di segnalazione acustica,suoneria e ronzatori Collaudi e verifiche a termine lavori, capitolato |

Fasi del processo didattico

| N. | Contenuti | Materiali | Metodologia | N. ore |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Illustrazione di un caso reale di realizzazione di un’abitazione. Planimetria e individuazione esigenze del cliente. | libro di testo | lezioni frontali | 5 |
| 2 | Comandi elettrici: funzionamento e connessioni | libro di testo | lezioni frontali | 5 |
| 3 | Dispositivi di illuminazione e dispositivi acustici: funzionamento e connessioni | libro di testo | lezioni frontali | 5 |
| 5 | Dimensionamento dei cavi | libro di testo | lezioni frontali | 5 |
| 6 | Esercitazioni pratiche: realizzazione in laboratorio di semplici impianti di illuminazione | Strumentazione di laboratorio | Pratica operativa | 30 |

Prove intermedie

Test strutturato

Prove pratiche

Prova sommativa

Si deve realizzare la parte di impianto che consente di comandare da tre punti il gruppo luci a lampade fluorescenti di una camera da letto con impianto di segnalazione acustica.

La prova si articola in due parti.

Nella prima parte, della durata di due ore, si richiede

1. di disegnare:

1a  lo schema di comando,

1b schema di montaggio

1c schema topografico,

- compilare una lista dei componenti necessari,

Nella seconda parte, della durata di tre ore, si richiede:

- di realizzare l’impianto su apposito pannello

Griglia di correzione della prova

| Competenze | Abilità | Indicatori | Criteri | Item | Punti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Progettare semplici impianti | Individuare i tracciati e le apparecchiature necessarie | Individua il posizionamento dei componenti | Completezza Rispetto dei parametri tecnici | 1c | 3 |
|  |  | Scegliere i componenti elettrici in funzione dei parametri tecnici |  | 2 | 3 |
|  | Tracciare gli schemi funzionali dell’impianto | Individua le interrelazioni dei componenti |  | 1a | 2 |
|  | Tracciare gli schemi costruttivi dell’impianto | Individua le connessioni dei componenti |  | 1b | 2 |
|  | Realizzare impianti elettrici su progetto/disegno in laboratorio | Posizionare e connettere i componenti dell’impianto Cablare l’impianto | Completezza Rispetto dei parametri tecnici | 3 | 10 |

Livelli di competenza (da determinare in base al punteggio max 20)

Unità formativa

classe II Operatore elettrico elettronico

Impianti elettrici civili

Indirizzo di qualifica: Installatore manutentore di impianti elettrici civili e industriali

N. ore 66

Disciplina: Elettrotecnica – Esercitazioni pratiche

Periodo di realizzazione:

Compito/prodotto: Impianto di illuminazione e distribuzione di energia per abitazioni

Competenze tecnico professionali di riferimento (da OSA 2007)

| Competenze | Abilità | Conoscenze |
| --- | --- | --- |
| Applicare le norme tecniche del settore elettrico impiantistico e la relativa legislazione nella progettazione e realizzazione degli impianti elettrici | Interpretare i requisiti elettrici e tradurre i dati in soluzioni circuitali Eseguire il dimensionamento dei componenti | Disegno tecnico di edifici Disegno tecnico di infrastrutture Principi dell’impiantistica elettrica Componentistica degli impianti Metodi di calcolo degli impianti Criteri di layout degli impianti Software dedicato per il disegno e il calcolo Calcolo dei costi (preventivazione) Tecniche di misura Proprietà dei componenti fondamentali Norme di sicurezza elettrica specifiche degli impianti elettrici |
| Applicare le tecnologie dei materiali e le tecnologie dei processi di fabbricazione e assemblaggio di sistemi ed impianti, nella progettazione e realizzazione degli impianti elettrici | Scegliere i materiali e i componenti |  |
| Progettare semplici impianti elettrici | Usare gli strumenti informatici per il disegno e il calcolo di impianti Elettrici Calcolare i costi dell’impianto Individuare i tracciati e le apparecchiature necessarie |  |

Fasi del processo didattico

| N. | Contenuto | Strumenti | metodi | n. ore |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Illustrazione di un caso reale di realizzazione di un’abitazione. Planimetria e individuazione esigenze del cliente. | libro di testo | lezioni frontali | 9 |
| 2 | Calcoli illuminotecnici. | appunti | laboratorio | 9 |
| 3 | Calcoli fondamentali per la determinazione della potenza totale necessaria e schema generale di distribuzione. | software | lavori di gruppo | 9 |
| 4 | Determinazione della distribuzione di energia. | manuali | lav. individuali | 9 |
| 5 | Schema quadro di distribuzione principale e sottoquadri. | str. di misura | videoteca | 9 |
| 6 | Scelta delle apparecchiature e computo metrico estimativo. | internet | visita aziendale | 9 |
| 7 | Determinazione delle manutenzioni successive e stima dei relativi costi. | fiere di settore | utilizzo di excel | 9 |
| 8 | Certificazioni necessarie ad ultimazione dell'impianto | altro | visita aziendale | 3 |

Prove intermedie:

- Elaborazione dati con excel

- Interrogazioni strutturate

- Prove pratiche semistrutturate

- Test

Prova sommativa di fine modulo

Tempo:

- 3 ore per la scelta dei componenti e della loro disposizione, per il dimensionamento dei componenti e i calcoli richiesti;

- 2 ore per il disegno degli schemi e il preventivo che dobbiamo svolgere utilizzando software dedicati.

Per l’esecuzioni della prova sono richiesti

- calcolatrice,

- tabelle della portata dei cavi, tabelle di designazione dei cavi, tabelle con le caratteristiche degli interruttori automatici

- computer con software dedicati per il disegno degli schemi elettrici e la distinta economica.

Contesto di svolgimento: la prima parte si svolge in aula la seconda parte nel laboratorio di informatica.

L’installatore elettrico presso il quale stiamo svolgendo un’attività di stage deve realizzare l’impianto elettrico per un appartamento di circa 70 m2 sito all'interno di una palazzina.

Per l'impianto prevede una suddivisione in tre zone:

- zona giorno: cucina, soggiorno, corridoio

- zona notte: ripostiglio, camera da letto.

- bagno.

le utenze sono:

- illuminazione zona giorno 350 W

- prese zona giorno 1500 W

- illuminazione zona notte 300 W

- prese zona notte 1000 W

- illuminazione bagno 200 W

- scaldacqua 1000 W (in bagno o ripostiglio)

- lavatrice 1100 W (in bagno o ripostiglio)

- lavastoviglie 900 W

- frigorifero 200 W

- televisore 150 W

- forno microonde 1000 W

Il contatore è posto nella cantina dello stabile ad una distanza di 35 m dal quadro dell'appartamento.

La lunghezza della linea che alimenta le utenze delle zona giorno è di 22 metri circa, quella delle utenze della zona notte  di 15 metri circa, quella del bagno di 5 metri circa.

L'impianto deve essere dotato di un interruttore generale con In = 25 A predisposto in modo tale da assicurare la protezione dai contatti indiretti e dalle sovracorrenti. Le diverse zone devono essere protette singolarmente dalle sovracorrenti il bagno deve essere inoltre protetto singolarmente dai contatti indiretti.

L’installatore ci chiede di:

1a. Disporre le utenze nelle diverse zone

1b. Calcolare  la potenza impegnata nelle diverse zone;

2.   Indicare la potenza contrattuale impegnata

3.   Scegliere gli interruttori con il seguente criterio: se la potenza totale prevista per la zona

considerando anche le prese supera i 3000 W si usa un interruttore con corrente nominale di

16 A, in caso contrario di 10 A;

4a. Determinare la sezione del montante

4b. Indicare il tipo di posa del montante

4c. Indicare la sigla del cavo utilizzato per il montante, sapendo che questo  è armonizzato, isolato

in PVC senza guaina determinare la sezione le linee per contenere la caduta di tensione   nell'appartamento entro il 2,5% e indicare il tipo di posa;

- Determinare la sezione le linee per contenere la caduta di tensione nell'appartamento entro il 2,5%

6.   Disegnare lo schema unifilare del quadro;

7.   Disegnare lo schema di montaggio del quadro

8.   Fare un preventivo del costo dell’impianto

Griglia di correzione

| Competenze | Abilità | Indicatori | Criteri | Item | Punti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Applicare le norme tecniche del settore elettrico impiantistico e la relativa legislazione nella progettazione e realizzazione degli impianti elettrici | Interpretare i requisiti elettrici e tradurre i dati in soluzioni circuitali | Eseguire calcoli di potenza | Completezza Correttezza della procedura Correttezza del risultato | 1b | 4 |
|  |  |  |  | 2 | 4 |
|  | Eseguire il dimensionamento dei componenti | Scegliere il cavo idoneo in un circuito in funzione della corrente di impiego | Completezza Rispetto dei parametri tecnici Rispetto delle norme | 4a | 3 |
|  |  |  |  | 4b | 3 |
|  |  |  |  | 4c | 2 |
|  |  |  |  | 5 | 2 |
| Applicare le tecnologie dei materiali e le tecnologie dei processi di fabbricazione e assemblaggio di sistemi ed impianti, nella progettazione e realizzazione degli impianti elettrici | Scegliere i materiali e i componenti | Scegliere i componenti elettrici in funzione dei parametri caratteristici dell’impianto. | Completezza Rispetto dei parametri tecnici Rispetto delle norme | 3 | 3 |
| Progettare semplici impianti elettrici | Usare gli strumenti informatici per il disegno e il calcolo di impianti Elettrici | Rappresentare il posizionamento dei componenti | Completezza Rispetto dei parametri tecnici Rispetto delle norme | 6 | 3 |
|  |  | Rappresentare l’interrelazione tra componenti | Completezza Rispetto dei parametri tecnici Rispetto delle norme |  | 2 |
|  |  | Rappresentare le connessioni dei componenti | Completezza Rispetto dei parametri tecnici Rispetto delle norme | 7 | 2 |
|  | Calcolare i costi dell’impianto | Individuare le voci (materiali, manodopera, progettazione, direzione lavori) e i costi | Completezza Precisione | 8 | 1 |
|  | Individuare i tracciati e le apparecchiature necessarie | Individuare la disposizione degli elementi dell’impianto | Completezza Rispetto dei parametri tecnici Rispetto delle norme | 1a | 1 |

Livelli di esercizio della singola competenza (da determinare in base al punteggio)

Unità formativa

classe III Operatore elettrico elettronico

Impianto elettrico di una attività industriale

Indirizzo di qualifica:  Installatore manutentore di impianti elettrici civili e industriali

N. ore 72

Periodo di erogazione

Disciplina: Elettrotecnica – Esercitazioni pratiche

Compito/prodotto: Dimensionamento, scelta apparecchiature e computo metrico di una officina meccanica

Competenze tecnico professionali di riferimento (da OSA 2007)

| Competenze | Abilità | Conoscenze |
| --- | --- | --- |
| Progettare semplici impianti elettrici | Individuare i tracciati e le apparecchiature necessarie | Principi dell’impiantistica elettrica Componentistica degli impianti Metodi di calcolo degli impianti Criteri di layout degli impianti Software dedicato per il disegno e il calcolo |
| Applicare le norme tecniche del settore elettrico impiantistico e la relativa legislazione nella progettazione e realizzazione degli impianti elettrici | Interpretare i requisiti elettrici e tradurre i dati in soluzioni circuitali Eseguire il dimensionamento dei componenti | Leggi della teoria delle reti elettriche Fondamenti della tecnologia elettrica Metodi di calcolo dei circuiti Proprietà dei componenti fondamentali Norme nazionali per il calcolo degli impianti elettrici Norme nazionali sugli apparecchi elettrici di comando e protezione Norme di sicurezza elettrica specifiche degli impianti elettrici |
| Impostare e realizzare interventi di manutenzione e assistenza tecnica | Programmare la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici Valutare i costi della manutenzione ordinaria | Programmazione delle attività di manutenzione |

Fasi del processo didattico

| N. | Contenuto | Strumenti | metodi | n. ore |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Illustrazione di un caso reale di realizzazione di un nuovo capannone industriale. Planimetria e individuazione esigenze del cliente. | libro di testo | lezioni frontali | 9 |
| 2 | Calcoli illuminotecnici. | appunti | laboratorio | 9 |
| 3 | Calcoli fondamentali per la determinazione della potenza totale necessaria e schema generale di distribuzione. | software | lavori di gruppo | 9 |
| 4 | Determinazione linee di distribuzione di energia. | manuali | lav. individuali | 9 |
| 5 | Schema quadro di distribuzione principale e sottoquadri. | str. di misura | videoteca | 9 |
| 6 | Scelta delle apparecchiature e computo metrico estimativo. | internet | visita aziendale | 9 |
| 7 | Determinazione delle manutenzioni successive e stima dei relativi costi. | fiere di settore | utilizzo di excel | 9 |
| 8 | Certificazioni necessarie ad ultimazione dell'impianto | altro | visita aziendale | 9 |

Prove intermedie:

- Elaborazione dati con excel

- Interrogazioni strutturate

- Prove pratiche semistrutturate

- Test

Prova sommativa di fine modulo

- E' consentito l'uso della calcolatrice scientifica ma non programmabile;

- I calcoli dovranno essere svolti sui fogli allegati;

- E’ possibile consultare i manuali tecnico e le norme CEI

- Il software per eventuali calcoli illuminotecnici è disponibile sui PC in aula informatica

Tempo a disposizione: 8 ore

Testo della Prova

Una industria meccanica, a seguito di un ampliamento dello stabile, deve installare i seguenti nuovi impianti di produzione:

- n. 1 impianto alimentato a 400V da Pa = 50 kW con fattore di potenza 0,80;

- n. 1 impianto alimentato a 400V da Pb = 25 kW con fattore di potenza 0,75;

- n. 1 impianto alimentato a 400V da Pc = 70 kW con fattore di potenza 0,85;

Ogni impianto sarà protetto singolarmente con un interruttore automatico magnetotermico installato in un quadro denominato QS.

La lunghezza delle tre linee per l’alimentazione degli impianti è rispettivamente di metri 70, 100 e 150.

Determinare:

- la potenza totale attiva (Ptot), reattiva (Qtot) ed apparente (Atot) necessaria al contemporaneo funzionamento dei suddetti impianti (con le unità di misura corrette);

- la corrente di impiego dei singoli impianti (Iba  -  Ibb  -  Ibc) e la corrente totale assorbita da tutti gli Impianti (ITOT);

- il fattore di potenza totale (cosTOT

- le sezioni dei cavi (Sa - Sb - Sc) di alimentazione dei suddetti impianti mantenendo la caduta di tensione da QS al singolo impianto inferiore al 3% scegliendo le sezioni tra quelle riportate nella Tabella A.

- la corrente nominale degli interruttori magnetotermici per la protezione delle varie tipologia di impianti (Ina  -  Inb  -  Inc) posto nel quadro QS (scegliendola tra quelle riportate nella Tabella B).;

- le capacità dei condensatori di rifasamento necessari a rifasare indipendentemente i tre impianti ad un fattore di potenza di 0,95.

- Sapendo che le dimensioni del corpo di fabbrica in ampliamento sono (AxBxH) 20x15x5 metri, il candidato, facendo le necessarie ipotesi aggiuntive, determini, utilizzando il software a disposizione,

  - una tipologia idonea degli apparecchi di illuminazione

  - il numero di apparecchi

  - il loro posizionamento.

- A seguito dell’ampliamento l’industria dovrà realizzare una propria cabina MT/BT. Sapendo che la potenza necessaria prima dell’ampliamento era di 50 kW e che la tensione di MT è pari a 20 kV il candidato, fatte le eventuali ipotesi aggiuntive, dimensioni il trasformatore necessario.

| Sezione [mm2] | Portata [A] |  | In interruttori magnetotermici |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 36 |  | 10 |
| 10 | 50 |  | 16 |
| 16 | 68 |  | 32 |
| 25 | 89 |  | 63 |
| 35 | 110 |  | 80 |
| 70 | 134 |  | 100 |
| 90 | 171 |  | 125 |
| 120 | 207 |  | 160 |
| 240 | 239 |  | 250 |

Tabella A				        Tabella B

- Il candidato elenchi le principali manutenzioni(a)/verifiche(b) che dovranno essere eseguite sugli impianti nell’arco di 5 anni;

- Redigere:

- un preventivo sommario dei lavori necessari all’ampliamento (escludendo la cabina di   trasformazione)

- i costi di manutenzione di cui al punto 10

Griglia di correzione della prova

| Competenze | Abilità | Indicatori | Criteri | Item | Punti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Progettare semplici impianti elettrici | Individuare i tracciati e le apparecchiature necessarie | Individua le apparecchiature | Rispetto dei parametri tecnici Rispetto delle norme | 7a | 3 |
|  |  | Stabilisce il posizionamento delle apparecchiature nel | Rispetto dei parametri tecnici Rispetto delle norme | 7c | 3 |
|  | Calcolare i costi dell’impianto | Individuare le voci (materiali, manodopera, progettazione, direzione lavori) e i costi | Completezza Precisione | 10a | 10 |
| Applicare le norme tecniche del settore elettrico impiantistico e la relativa legislazione nella progettazione e realizzazione degli impianti elettrici | Interpretare i requisiti elettrici e tradurre i dati in soluzioni circuitali | Eseguire calcoli | Correttezza della procedura Correttezza del risultato | 1 | 3 |
|  |  | Eseguire calcoli | Correttezza della procedura Correttezza del risultato | 2 | 3 |
|  |  | Eseguire calcoli | Correttezza della procedura Correttezza del risultato | 3 | 3 |
|  | Eseguire il dimensionamento dei componenti | Calcolare dimensionamento cavi | Correttezza della procedura Correttezza del risultato | 4 | 3 |
|  |  | Calcolare dimensionamento magnetotermici | Correttezza della procedura Correttezza del risultato | 5 | 3 |
|  |  | Calcolare dimensionamento rifasatori | Correttezza della procedura Correttezza del risultato | 6 | 3 |
|  |  | Individuare quantità di apparecchiature | Correttezza della procedura Correttezza del risultato | 7b | 3 |
|  |  | Calcolare dimensionamento trasformatore | Correttezza della procedura Correttezza del risultato | 8 | 3 |
| Impostare e realizzare interventi di manutenzione e assistenza tecnica | Programmare la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici | Individuare le manutenzioni periodiche | Completezza Rispetto delle norme | 9a | 5 |
|  |  | Individuare le verifiche periodiche | Completezza Rispetto delle norme | 9b | 5 |
|  | Valutare i costi della manutenzione ordinaria | Individuare le voci (materiali, manodopera) e i costi | Completezza Precisione | 10b | 10 |

Livelli di esercizio della singola competenza (da determinare in base al punteggio)